## 仪控
2021年临江公司三固项目仪控普通备品备件采购计划
序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 公用 | 本安用DCS电缆 | 国标线 | IJYPVP 1×(2×1.5) | 米 | 200 | 5 | 1000
2 | 公用 | 本安用DCS电缆 | 国标线 | IJYPVP 1×(3×1.5) | 米 | 200 | 6 | 1200
3 | 公用 | 本安用DCS电缆 | 国标线 | IJYPVP 2×2×1.5 | 米 | 200 | 11 | 2200
4 | 公用 | 控制电缆 | 国标线 | ZB-KFVPR 2×1.5 | 米 | 200 | 8 | 1600
5 | 公用 | 控制电缆 | 国标线 | ZB-KFVPR 4×1.5 | 米 | 200 | 12 | 2400
6 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~100℃ WSSXB-461-P0~100AC4-8A-AN1/BF02A-T-20/16A200-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 10 | 210 | 2100
7 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~100℃ WSS-461-P0~100-8A-AN1/BF02A-T-20/16A400-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 10 | 210 | 2100
8 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~100℃ WSS-461-P0~100-8A-AN1/BF02A-T-20/16A400-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 10 | 210 | 2100
9 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~150℃ WSS-461-P0~100-8A-AM20/BF02A-S-16HL550-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 10 | 210 | 2100
10 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~150℃ WSS-461-P0~100-8A-AM20/BF02A-S-16HL550-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 10 | 210 | 2100
11 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~150℃ WSS-461-P0~100-8A-AM20/BH01-T-28/18-220A70 | 支 | 10 | 210 | 2100
12 | 焚烧 | 双金属温度计 |  | 0~150℃ WSS-461-P0~100-8A-AM20/BH01-T-28/18-220A70 | 支 | 10 | 210 | 2100
13 | 焚烧 | 阻旋式料位开关 |  | RSBXSSFAA040FB-BFCAAX | 件 | 2 | 1000 | 2000
14 | 焚烧 | 阻旋式料位开关 |  | RSBXSSFBA180FB-BFCAAX | 件 | 2 | 1000 | 2000
15 | 焚烧 | 阻旋式料位开关 |  | RSBXSSGAA040FB-BFCAAX | 件 | 2 | 1500 | 3000
16 | 焚烧 | 阻旋式料位开关 |  | RSBXSSGAA050FB-BFCAAX | 件 | 2 | 1500 | 3000
17 | 公用 | 多功能仪表 |  | NHR-5100D-27 | 只 | 5 | 800 | 4000
18 | 公用 | 多功能仪表 |  | NHR-5200C-27 | 只 | 2 | 800 | 1600
19 | 公用 | 隔离栅 |  | NHR-GZ-A32-14/14-0/0 | 块 | 3 | 500 | 1500
20 | 焚烧 | 普尔世电源模块 |  | QS20 | 块 | 2 | 2000 | 4000 | 型号参照普尔世
21 | 焚烧 | 普尔世电源模块 |  | YR40.242 | 块 | 2 | 1200 | 2400 | 型号参照普尔世
22 | 焚烧 | 压力开关 |  | D500/7D 0~6KPa | 支 | 2 | 800 | 1600
23 | 焚烧 | 压力开关 |  | D502/7D 0.03-1MPa | 支 | 2 | 800 | 1600
24 | 焚烧 | 压力开关 |  | D502/7D 0.03-0.16MPa | 支 | 2 | 800 | 1600
25 | 焚烧 | 一体化温度变送器分体式） |  | SBWR-1E-TS1(0~1300)/9M2SS10000/WRK2-5320-1M-1050R900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF | 件 | 2 | 1300 | 2600
26 | 焚烧 | 一体化温度变送器分体式） |  | SBWR-1E-TS1(0~1300)/9M2SS10000/WRKL2-5322-1M-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF | 件 | 2 | 1300 | 2600
27 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWR-1E-TS1(0~1300)/9M2SS10000/WRKL2-5722-1MFA-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF | 件 | 10 | 1000 | 10000
28 | 焚烧 | 一体化温度变送器分体式） |  | SBWR-1E-TS1(0~1300)/9M2SS10000/WRKL2-5722-1MFA-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF | 件 | 2 | 1300 | 2600
29 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWR-1-TS1(0~800)/WRGKK2-33SG-1J1650G-M-AM20/BF03-S-16HL1500-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 件 | 10 | 500 | 5000
30 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWR-1-TS1(0~800)/WRKK2-6316-1JG3M-WH850HL700-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 件 | 10 | 500 | 5000
31 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWZ-4-TS1(0~150)/WZGPK2-73SG-P2AJ350G-MFA-AM20/BF02A-S-16A200-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 件 | 10 | 500 | 5000
32 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWZ-4-TS1(0~250)/WZGPK2-33SG-P2AJ350G-M-AM20/BF02A-T-20/16A200-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 件 | 10 | 500 | 5000
33 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWZ-4-TS1(0~250)/WZGPK2-33SG-P2AJ370G-M-AM20/BH01-T-28/18-220A70 | 件 | 10 | 500 | 5000
34 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWZ-4-TS1(0~250)/WZGPK2-73SG-P2AJ550G-MFA-AM20/BF02A-T-20/16A400-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF | 件 | 10 | 500 | 5000
35 | 焚烧 | 一体化温度变送器 |  | SBWZ-4-TS1(0~250)/WZPK2-6316-A3P2JGM-WH600HL450-HL1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 件 | 10 | 500 | 5000
36 | 焚烧 | 热电偶 |  | WRK2-5320-1M-1050R900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF/SS10000 | 支 | 5 | 1000 | 5000
37 | 焚烧 | 热电偶 |  | WRKL2-5322-1M-1050P900P900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF/SS10000 | 支 | 10 | 1000 | 10000
38 | 焚烧 | 可调角型双金属温度计 |  | WSS-481 量程：0～100℃，插深：200mm，保护管直径：φ12；精度等级：1.5级；表盘直径：φ100。 | 支 | 4 | 200 | 800
39 | 焚烧 | 可调角型双金属温度计 |  | WSS-481 量程：0～100℃，插深：75mm，保护管直径：φ12；精度等级：1.5级；表盘直径：φ100 | 支 | 4 | 200 | 800
40 | 焚烧 | 热电阻 |  | WZGPK2-33SG-P2AJ550G-M-AM20/BF02A-S-12A400F-A1HG/T20592-2009-DN25-PN16-RF | 支 | 5 | 1000 | 5000
41 | 焚烧 | 铠装芯式装配热电阻 |  | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：1200mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 支 | 4 | 200 | 800
42 | 焚烧 | 铠装芯式装配热电阻 |  | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：150mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 支 | 10 | 200 | 2000
43 | 焚烧 | 铠装芯式装配热电阻 |  | WZP-230(K) 单支 Pt100，插深：75mm，保护管直径：1mm，电气接口：M20×1.5 | 支 | 2 | 200 | 400
44 | 焚烧 | 安全阀 |  | A18Y-16C DN100 | 件 | 1 | 1700 | 1700
45 | 焚烧 | 安全阀 |  | A18Y-16 DN80 | 件 | 1 | 1500 | 1500
46 | 焚烧 | 安全阀 |  | A28Y-16K DN25 | 件 | 1 | 600 | 600
47 | 焚烧 | 安全阀 |  | A48Y-16C DN32 | 件 | 1 | 650 | 650
48 | 焚烧 | 安全阀 |  | A48Y-16C DN65 | 件 | 1 | 1200 | 1200
49 | 焚烧 | 安全阀 |  | A48Y-16C DN80 | 件 | 1 | 1450 | 1450
50 | 焚烧 | 安全阀 |  | A48Y-16C DN25 | 件 | 1 | 600 | 600
51 | 蒸发 | 安全阀 |  | 型号：ZTA48Y-10C，DN100，介质温度：150℃；起跳压力：0.5MPa； | 件 | 1 | 1700 | 1700
52 | 蒸发 | 安全阀 |  | 型号：ZTA48Y-10C，DN40，介质温度：150℃；起跳压力：0.5MPa； | 件 | 1 | 1700 | 1700
53 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | Y-100BF，304不锈钢，0-1.0MPa,1.6级 | 支 | 5 | 180 | 900
54 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | Y-100BF、304不锈钢，0-2.5MPa,1.6级 | 支 | 5 | 180 | 900
55 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | Y-100H/316L，量程：-0.1-0.6MPa； | 支 | 5 | 200 | 1000
56 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | Y-100H/316L，量程：0-0.6MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
57 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | Y-100H/316L，量程：0-1.0MPa； | 支 | 5 | 200 | 1000
58 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YE-100BF、304不锈钢，-100~+60KPa | 支 | 5 | 180 | 900
59 | 焚烧 | 不锈钢微压表 |  | YE-100H/316/SR 0~10kPa | 支 | 5 | 440 | 2200
60 | 焚烧 | 不锈钢微压表 |  | YE-100H/316/SR 0~2.5kPa | 支 | 5 | 440 | 2200
61 | 焚烧 | 不锈钢微压表 |  | YE-100H/316/SR 0~4kPa | 支 | 5 | 440 | 2200
62 | 焚烧 | 不锈钢微压表 |  | YE-100H/316/SR 0~6kPa | 支 | 5 | 440 | 2200
63 | 焚烧 | 不锈钢微压表 |  | YE-100H/316/SR -2~2kPa | 支 | 5 | 440 | 2200
64 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTH-100MLB +316L/316L/SR，0~2.5MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
65 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTH-100MLB +316L/316L/SR，0~4.0MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
66 | 焚烧 | 耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100 MFB，量程：0~0.6Mpa； | 支 | 5 | 560 | 2800
67 | 焚烧 | 耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100 MFB，量程：0~1.0Mpa； | 支 | 5 | 560 | 2800
68 | 焚烧 | 不锈钢耐震压力表 |  | YTHN-100/316 0~0.1MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
69 | 焚烧 | 不锈钢耐震压力表 |  | YTHN-100/316 0~0.25MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
70 | 焚烧 | 不锈钢耐震压力表 |  | YTHN-100/316 0~0.4MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
71 | 焚烧 | 不锈钢耐震压力表 |  | YTHN-100/316 0~1.0MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
72 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTHN-100/316 0~1.0MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
73 | 焚烧 | 不锈钢耐震压力表 |  | YTHN-100/316 0~1.6MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
74 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTHN-100/316 0~1.6MPa | 支 | 5 | 200 | 1000
75 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MFB3 +316L/316L/SR 0~0.4MPa | 支 | 5 | 770 | 3850
76 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MFB3 +316L/316L/SR 0~0.6MPa | 支 | 5 | 770 | 3850
77 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MFB3 +316L/316L/SR 0~1.0MPa | 支 | 5 | 770 | 3850
78 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MFB3 +316L/316L/SR 0~1.6MPa | 支 | 5 | 770 | 3850
79 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~0.25MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
80 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~0.25MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
81 | 焚烧 | 不锈钢氨用隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~0.4MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
82 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~0.4MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
83 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~1.0MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
84 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~1.6MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
85 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~1.6MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
86 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~2.5MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
87 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~4.0MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
88 | 焚烧 | 不锈钢压力表 |  | YTHN-100MLB +316L/316L/SR 0~4.0MPa | 支 | 5 | 560 | 2800
89 | 焚烧 | 不锈钢耐震隔膜压力表 |  | YTHN-150MLB +316L/316L/SR 0~2.5MPa | 支 | 5 | 610 | 3050
90 | 焚烧 | 就地抗震压力表 |  | 型号：YJHN-60、量程：0-3000Pa、材质：SUS304 | 支 | 5 | 100 | 500
[5 empty] | 合计 |  | 223750